## Лист1
Savol | To'g'ri javob | Noto'g'ri 1 | Noto'g'ri 2 | Noto'g'ri 3
Для чего в системе управления используется обратная связь? | Для сравнения выходной величины с эталонным значением и уменьшения ошибки связи | В упрощении структуры системы | В использования только в системах с открытым контуром | Экономии энергии
В каком случае система управления называется системой с закрытым контуром? | В сигнале выхода сравнивается с входным и возвращается в систему управления | Сигнал выхода не измеряется | Сигнал управления заранее строго задан | Система состоит только из одного блока
На чем основан принцип устойчивости? | На состоянии системы возвращающейся равновесия при малом возмущении | Выход системы всегда растет | Система не возвращается в состояние равновесия при малом возмущении | Система должна быть только линейной
Что из перечисленного характерно для системы управления с открытым контуром? | Для высокой чувствительности к внешним возмущениям системы управлениям | Есть обратная связь | В управление изменяется в зависимости от результата выхода | Ошибка уменьшается автоматически
В чем суть принципа адаптивного управления? | В законе управления изменяется в соответствии с параметрами системы во время принцип работы | Закон управления всегда постоянен | Для системы работает только с заранее настроенными параметрами | Обратная связь не используется
На какие классы делятся автоматические системы управления по форме сигнала управленния? | На непрерывные и дискретные | По линейным и нелинейным | С системами открытого и закрытого контура | Централизованные и распределённые
По какому признаку системы управленния делятся на открытые и закрытые? | По признаку наличие обратной связи | Энергопотребление | Физическая природа объекта | Сложность алгоритма управления
Если параметры системы управления изменяются в процессе работы, к какому классу относится такая система? | К адаптивной системы управления | Классическая система управления | Для оптимальной системы управления | Дискретная система управления
На какие типы делятся автоматические системы управления по свойствам математической модели? | На линейные и нелинейные | Централизованные и распределённые | К локальным и глобальным | Устойчивые и неустойчивые
В какой системе управление можно одновременно управлять несколькими объектами? | В распределённой системе управления | По локальной системе управления | Автономная система управления | Система управления с открытым контуром
Какой тип сигнала входа наиболее часто используется в автоматических системах управления? | В ступенчатом сигнале | Из случайный сигналов | Импульсный шум | Цифровой кодированный сигнал
Для чего в основном используется линейно нарастающий Ramp входной сигнал? | Для оценки реакции системы на медленно изменяющиеся команды в выходной сигнал | На определение устойчивости системы | Определение частотных характеристик системы | Проверка дискретной работы системы
Какую характеристику позволяет определить гармоничческий синусоидальный входной сигнал при проверке АСУ? | При частотной характеристики системы | На статическую ошибку | Для длительности переходного процесса | Для адаптивности системы
Какой входной сигнал является идеальной математической моделью, но на практике напрямую не реализуем? | Не реализуем импульс Дирака | Реализуем ступенчатый сигнал | Ramp-сигнал | Гармонический сигнал
Для чего в анализе АСУ в основном используют случайные (стохастические) входные сигналы? | Для оценки чувствительности системы к шумам и неопределённостям в входные сигнала | Упрощение алгоритма управления в сигнале | К проверки статического режима | На повышении энергетической эффективности
В каком режиме описываются временные характеристики автоматической системы управления? | В изменение величины выхода во времени в переходном процессе | На частотные характеристики в устойчивом состоянии | Энергетическая эффективность системы | На статической ошибке
Что из перечисленного относится к временным характеристикам? | К длительности переходного процесса | Амплитудно-частотная характеристика | Для фазо-частотной характеристике | Логарифмическая амплитудная характеристика
Для чего в основном используются частотные характеристики АСУ? | Для определении динамических свойств системы, зависящих от частоты | По времени начала переходного процесса | Статический коэффициент усиления | Тип входного сигнала
Какая из перечисленных характеристик относится к частотным? | К амплитудно-частотнуму характеристику | Реакция на единичное скачкообразное воздействие | Импульсная характеристика | График переходного процесса
Как определяется фазовая задержка системы АСУ? | По частотным характеристикам в диаграмма Боде | По анализу переходного процесса | По расчёту постоянной времени | По статическому описанию
Каким образом наиболее полно выражается c общей математическая модель АСУ? | С дифференциальнымы уравнениями и передаточными функциями | Через систему алгебраических уравнений | Только через логические уравнения | Через статистические регрессионные уравнения
Какая из формулировок правильно описывает условие определения передаточной функции? | Из начальные условии равны нулю | Система нелинейна | В системе присутствуют случайные сигналы | Дискретных системах по времени
Какое свойство обязательно для математической модели линейной стационарной АСУ? | Для выполнение принципа суперпозиции | Изменяемость параметров во времени | Случайность входных сигналов | Работа в дискретном времени
Что означает порядок системы order в АСУ, выраженной через дифференциальное уравнение? | В порядоке наивысшей производной в системе | Коэффициент усиления системы | Амплитуду входного сигнала | Запас устойчивости системы
На чём в основном основана математическая модель АСУ в форме состояния state? | На множестве переменных, описывающих внутреннее состояние системы | Только на связи между входным и выходным сигналами | В экспериментальных графиках и характеристиках | Вероятностном распределении случайных процессов
Какую основную функцию выполняет элементарное звено в АСУ? | По заданному закону преобразует входной сиггнал | Определяет общий алгоритм системы | Полностью заменяет объект управления | Обеспечивает устойчивость системы
Какое элементарное звено характеризуется тем, что выходной сигнал зависит от скорости изменения входного сигнала? | На дифференцирующее звено | Усиливающее звено | Безынерционное звено | Интегрирующее звено
В чём заключается основная характеристика интегрирующего звена? | В формировании суммы входного сигнала | На передачу входного сигнала без задержки | Ограничение амплитуды выходного сигнала | Работа только с импульсными сигналами
Какое явление неизбежно наблюдается в системах с инерционным элементарным звеном? | С задержками формирования выходного сигнала во времени | Появление выходного сигнала до входного | В коэффициенте усиления равен нулю | Дискретизация выходного сигнала
По каким признакам определяется характеристика колебательного осцилляторного звена? | По форме входного сигнала | Только по уровню усиления | Наличию временной задержки | По форме не входного сигнала
Что в основном описывает амплитудно-частотная характеристика АСУ? | В основном зависимость усиления системы от частоты | Задержку выхода во времени | Предел устойчивости системы | Влияние начальных условий
В чём отражается в фазо-частотная характеристика? | В сдвиге фазы между входными и выходными сигналами | Максимальную амплитуду входного сигнала | Время задержки выходного сигнала в секундах | Уровень шума в системе
Какое свойство имеет система при которой рост частоты амплитудно-частотная характеристика резко падает? | При низкочастотного фильтра | Безынерционное | Высокочастотный усилитель | Без колебаний
Что обычно означает резкий сдвиг фазовой характеристики в отрицательную область диаграммы Боде? | Наличие в задержки и инерции в системе | Увеличение усиления системы | Полная устойчивость системы | Изменение формы входного сигнала
Для чего в основном используется совместный анализ амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристик АСУ? | Для оценки устойчивости и показателей качества | При выборе элементов системы | Определение временной реакции системы | Дискретизация входных сигналов
Какова основная цель представления многомерного объекта АСУ в виде вектор-матрицы? | Отразить взаимосвязь в нескольких входов и выходов в единой модели | Для упрощения вычисления | Для упрощения вычисления | Приводит систему к нелинейной форме
Что в основном описывает вектор состояния в вектор-матричной модели? | В внутреннем динамическом состояние системы | Только выходные сигналы | Влияние внешней среды | Коэффициенты усиления
Какое преимущество даёт использование матричной формы в многовходовых и многовыходовых системах? | Возможность в совместном анализе взаимосвязанных каналов | Возможность рассматривать систему только при стационарном режиме | Невозможность применения к дискретным системам | Работа только с одним сигналом управления
Что означает, если элементы матрицы состояния в многомерной системе равны нулю? | В переменных состояния не взаимодействуют | Внутри системы отсутствуют входные сигналы | Система полностью нелинейна | Выходные сигналы неопределены
Какой подход чаще всего используется для анализа АСУ, выраженной в вектор-матричной форме? | Для оценки устойчивости и управляемости в пространстве состояний | Только построение временных характеристик | Графический анализ на основе частотных характеристик | Методы статистической вероятности
В чём основное преимущество метода фазового состояния при анализе АСУ? | Полное представление в динамики системы через внутренние переменные состояния | Применим только к системам с одним входом и выходом | Не требует частотного анализа | Рассматривает систему только для стационарного режима
В чём проявляется основная сложность систем управления с задержкой? | В усложнении устойчивости и переходного процесса | К увеличению амплитуды выходного сигнала | К снижению порядка системы | К дискретизации входных сигналов
Какую возможность даёт модель фазового состояния при анализе систем с задержкой? | При учёте влияния задержки через переменные состояния | Полное игнорирование задержки | Проверка системы только экспериментально | Независимый анализ выходных сигналов
К чему обычно приводит уменьшение фазового запаса в системах с задержкой? | К ухудшению устойчивости системы | Ускорение реакции системы | Для уменьшение коэффициента усиления | Обнуление статической ошибки
Какой подход считается наиболее эффективным при анализе систем с задержкой методом фазового состояния? | Оценка устойчивости при показателей качества в пространстве состояний | Только построение амплитудно-частотных характеристик | Использование графических экспериментальных методов | Только дискретное моделирование
Что в АСУ в основном отражает понятие стационарности? | В способности системы возвращаться в состояние равновесия после внешнего воздействия | Максимальное значение выхода системы | Количество элементов системы | Для скорости работы системы
Какое из перечисленных состояний характерно для стационарной системы? | Для внешнего воздействия выходной сигнал приближается к состоянию равновесия | Выходной сигнал неограниченно растёт со временем | Система реагирует только на импульсные сигналы | Выходной сигнал колеблется случайно
На чём основаны алгебраические критерии стационарности АСУ? | На коэффициентах характеристического уравнения | При временных характеристиках | К частотной реакции | При результатах экспериментальных испытаний
В чём основное преимущество критерия Рауса–Гурвица? | Позволяет оценить в устойчивости системы без нахождения корней | Позволяет точно рассчитать переходный процесс | Применим только к дискретным системам | Требует построения графика
При каких выводах правильный для системы, устойчивость которой определена алгебраическими критериями? | При котором система устойчива, но показатели качества не гарантированы | Система всегда работает оптимально | Система будет только нелинейной | В системе отсутствует задержка
На каком математическом объекте основан критерий устойчивости Гурвица в АСУ? | На коэффициентах характеристического уравнения | При частотных характеристиках | К графике переходного процесса | При пространстве состояний
Какое условие должно выполняться для применения критерия Гурвица к характеристическому уравнению? | Коэффициенты должны быть к действительным | Уравнение должно быть нелинейным | Коэффициенты должны быть комплексными | Система должна быть дискретной по времени
Какое условие необходимо для устойчивости системы по критерию Гурвица? | Все определители по Гурвица должны быть положительными | Все коэффициенты должны быть отрицательными | Все корни должны быть действительными | Порядок системы равен нулю
В чём оценивается состояние системы, если хотя бы один определитель Гурвица равен нулю? | В граничном устойчивости | Абсолютно устойчивая | Неустойчивая | Оптимальная
При каком случае проявляется основное ограничение критерия Гурвица? | При усложнении вычислений в системах высокого порядка | В системах низкого порядка | В необходимости графического анализа | Для дискретных систем
Какова основная цель применения критерия Гурвица при анализе системы? | При определение устойчивости по коэффициентам характеристического уравнения | В графическом определение временного отклика | Преобразование системы в дискретную форму | Для оптимизация входных сигналов
Какое свойство является основным в проверке устойчивости системы по критерию Гурвица? | Положительность всех коэффициентов в системе | Наличие запаздывания системы | Нулевой порядок системы | Максимальное значение выходного сигнала
В чём оценивается система, если один из определителей Гурвица равен нулю? | В критическом устойчивости | Полностью устойчивая | Неустойчивая | Режим оптимальной работы
В чём основная причина сложности анализа по Гурвицу для систем высокого порядка? | Необходимость в многоэтапного вычисления определителей Гурвица | Необходимость дискретного моделирования | Наличие большого числа входов и выходов | Отсутствие запаздываний системы
Для каких систем критерий Гурвица применим полностью? | Для линейных систем действительными коэффициентами | Системы с комплексными коэффициентами | Нелинейные системы | Дискретные по времени системы
На чём основана оценка качества регулирования в установившемся режиме линейной АСУ? | На приближение выхода к равновесию и минимальная статическая ошибка | При максимальном изменение выхода во времени | Амплитуда входного сигнала | Количество элементов системы
Что показывает значительное отличие выходного сигнала от входного в установившемся режиме? | Низкое качество регулирования в наличие статической ошибки | Сильную высокочастотную реакцию системы | Неустойчивость системы | Оптимальную работу системы
Какое элементарное звено обеспечивает минимальную статическую ошибку в установившемся режиме? | В интегрирующем звене | При дифференциальном звене | В инерционном звене | При колеблющееся звене
О чём обычно свидетельствует недостижение выходом ожидаемого значения в установившемся режиме? | О недостаточном качестве регулирования или низкий порядок системы | При некорректном формирование входного сигнала | В неустойчивости системы | Отсутствие запаздывания элементов
Какой параметр является основным при оценке качества регулирования в установившемся режиме? | При приближение выхода к равновесию и статическая ошибка | Скорость изменения выхода | Амплитуда выходного сигнала | Количество элементов системы
В чём заключается основная цель синтеза линейной АСУ? | В выборе структуре и параметров управления, | Определение математической модели системы | Построение частотных характеристик | Экспериментальное исследование системы
Какое требование учитывается в первую очередь в выборе регулятора в процессе синтеза? | В обеспечение устойчивости системы | Техническая сложность устройства | Сокращение числа элементов системы | Простота графического представления
Какая цель в основном ставится в синтезе линейной системы частотными методами? | В обеспечении требуемых запасов по фазе и амплитуде | При экспериментальном определение переходного процесса | При построение траекторий пространствах состояний | К дискретизации системы
Какой вывод наиболее корректен при устойчивости синтезированной системы, но при неудовлетворительном качестве регулирования? | При необходимом повторном выборе структуры или параметров регулятора | Система неверно смоделирована | Систему следует считать неустойчивой | Требуется перевод системы в дискретный режим
В чём проявляется преимущество метода пространства состояний при синтезе линейных АСУ? | Комплексный учёт устойчивости и управляемости в многомерных системах | Применимость только к системам с одним входом и выходом | Отказ от частотного анализа | Отсутствие упрощения вычислений
В чём заключается основная цель при синтезе PID-регулятора? | В обеспечение баланса между устойчивостью и точностью регулирования | Для упрощение структуры системы и уменьшение числа элементов | Для анализа системы только в частотной области | При адаптации системы к дискретному управлению
Какую задачу в основном решает введение интегральной части в PID-регулятор? | Снижение статической ошибки в установившемся режиме | Усиление колебаний при переходном процессе | Увеличение запаса устойчивости | Повышение максимальной скорости выхода
К какому результату приводит включение дифференциальной части в PID-регулятор? | К усилению прогнозирующего действия в переходном процессе | Замедляет систему | Увеличивает статические ошибки | Превращению системы в нелинейную
К какому риску может привести увеличение только коэффициента усиления при синтезе PID-регулятора? | К ухудшению устойчивости и усиление колебаний | Улучшение отклика системы | Обнуление статической ошибки | Достижение оптимального режима
Какие критерии являются ключевыми при синтезе PID-регулятора частотным методом? | Запасы по амплитуде и при фазовой частоте | Только длительность переходного процесса | Форма входного сигнала | Физические размеры элементов системы
В чём заключается основная цель синтеза линейной автоматической системы управления? | В определение закона управления, обеспечивающего заданные показатели качества | Сокращение числа блоков системы | При минимизации энергопотребления системы | Перевод системы при нелинейном состоянии
Какое требование должна удовлетворять передаточная функция замкнутого контура при синтезе линейной системы? | Соответствовать при заданных условиям устойчивости и качества | Зависеть только от разомкнутого контура | Обеспечивать только статическую точность | Не иметь частотных характеристик
Какой метод синтеза в линейной АСУ основан на использовании частотных характеристик? | В методе диаграмм Найквиста–Боде | При методе пространства состояний | Метод Рауса–Гурвица | Метод Ляпунова
Какое звено вводится для уменьшения статической ошибки при синтезе регулятора? | При интегрирующем звено | В Дифференцирующее звено | Усиливающее звено | Инерционное звено
Какое условие является необходимым для обеспечения устойчивости линейной АСУ? | Корни характеристического уравнения для замкнутого контура имеют отрицательные действительные части | Низкий порядок передаточной функции | Нулевое усиление разомкнутого контура | Система должна быть только непрерывной
Что характеризует точность системы при воздействии возмущений? | Отклонение выходной величины от заданного значения при действующем возмущения | Максимальное значение выхода | Запас устойчивости системы | Энергетическую эффективность системы
Какой фактор играет ключевую роль в уменьшении влияния возмущений? | В наличии типов обратной связи | Усиление разомкнутого контура | При количестве блоков системы | Амплитуда выходного сигнала
Какая система в автоматической системе управления называется нестационарной? | Система с параметрами, изменяющимися в времени | Система, описываемая только линейными уравнениями | Система с постоянными параметрами | Система, работающая только с дискретными сигналами
Какой подход широко применяется при оценки устойчивости нестационарных систем? | При функции Ляпунова | В критериях Рауса–Гурвица | В диаграммах Боде | Метод Z-оператора
При каких случаях статическая ошибка в воздействии возмущений равна нулю? | При наличии интегрирующего звена системы | На разомкнутой системе | В дискретной системе | В нелинейной системе
Какой тип управления наиболее эффективен для повышения качества в нестационарных системах? | В адаптивном управление | Классическое управление | Разомкнутое управление | Ручное управление
Каков основной способ повышения точности системы при воздействии возмущений? | При компенсации ошибки с помощью обратной связи | Перевод системы в разомкнутый контур | Уменьшение усиления | Отказ от измерения выхода
На чём основан корневой метод оценки качества регулирования? | На расположении корней характеристического уравнения в комплексной плоскости | При частотных характеристиках системы | При нулях передаточной функции | С энергетического баланса
Что обеспечивает расположение корней характеристического уравнения в левой полуплоскости? | В устойчивости системы | Нелинейность системы | Дискретность системы | При разомкнутой системы
Какой показатель напрямую связан с положением корней в корневом методе оценки качества? | С временем установленом и степень колебаний | Коэффициент статического усиления | Амплитуда сигнала | Количество блоков разомкнутого контура
На чём основана интегральная оценка качества переходного процесса? | На интеграле ошибки по времени | С частотных характеристиках | При корнях характеристического уравнения | По статическим усилением системы
В чём заключается основной недостаток интегральных оценок качества регулирования? | Сложность вычислений в отсутствие аналитического решения в ряде случаев | Отсутствие математического выражения | Применимость только при частотной области | Невозможность определения устойчивости
На каких характеристиках основаны частотные оценки качества регулирования? | На амплитудно-частотных и фазо-частотных характеристиках | В переходном процессе во времени | Энергопотреблении | При корнях характеристического уравнения
Что отражается в амплитудно-частотная характеристике ? | В зависимости коэффициента усиления от частоты | Изменение фазы сигнала | Длительность переходного процесса | Статическую ошибку
Что характеризует фазовый запас в системе управления? | В запасах устойчивости системы по фазе | Статическую точность системы | Максимальное усиление системы | Запаздывание системы
При какой частоте определяется запас по усилению ? | При фазе −180° | В точке максимальной амплитуды | У нулевой частоты | В переходном процессе
Для какой цели широко применяется диаграмма Боде? | Для определения запасов устойчивости и частотных показателей качества | При анализа дискретных систем | Только дпри определения статической ошибки | Не применяется в синтезах разомкнутых систем
Что показывает в полоса пропускание системы? | В быстродействии системы и способность отслеживать сигналы | Максимальное усиление системы | Статическую ошибку | Дискретность системы
Какой частотный показатель непосредственно связан с уровнем колебаний? | С фазовыми запасами | При статическом усиление | Уровень разомкнутого контура | Усиление на нулевой частоте
В чём заключается основное преимущество частотных оценок? | Возможность в совместной оценки устойчивости и качества | Крайняя простота вычислений | Непосредственное отображение переходного процесса | Применимость только к нелинейным системам
В чём заключается основной критерий оптимальности метода LQR ? | В минимизация квадратичного функционала | К обеспечении максимального быстродействия | При увеличении частотного запаса | К обнулению статической ошибки
Какая система в автоматической системе управления называется импульсной? | Управляющий сигнал в виде последовательности импульсов | Управляющий сигнал непрерывен | Работа только с аналоговыми сигналами | Параметры не меняются во времени
Какой признак является основным отличительным для цифровой АСУ? | Для алгоритмов реализованные на цифровом устройстве | Нет обратной связи | Сигналы непрерывны | Только разомкнутая система
Что означает процесс квантования для непрерывного сигнала? | Для дискретизации по времени и квантование по амплитуде | При усилении сигнала | В фильтрация сигнала | При изменении фазы
Каким параметром характеризуется квантование по времени? | По периоду дискретизации | При коэффициенте усиления | Уровень квантования | Амплитуда сигнала
Основной недостаток квантования по амплитуде? | Возникновение квантовочного шума по причине квантования сигнала. | Снижение быстродействия | Потеря устойчивости | Изменение частоты
Какой аппарат используется для описания импульсных систем? | Для Z-преобразование | При преобразование Лапласа | На рядах Фурье | При критерий Найквиста
Когда возникает алиасинг в цифровых системах? | Частота в дискретизации недостаточно велика | Малый шаг квантования | Нет обратной связи | Система нелинейна
Какая система в АСУ называется дискретной? | Сигналы являются дискретными в времени. | Сигналы непрерывны | Дискретность только по амплитуде | Только разомкнутая система
Какое преобразование является основным при математическом описании дискретных систем? | При Z-преобразование | В преобразование Лапласа | В ряде Фурье | В Вейвлет-преобразование
Что определяет период дискретизации T в дискретной системе управления? | В скорости выборки | При усилении системы | Уровень квантования | Порядок системы
По какому условию определяется устойчивость дискретной системы? | Все полюса расположены по внутренней области единичной окружности в Z-плоскости. | Корни в левой полуплоскости | Положительный фазовый запас | Ограниченное усиление
Какое устройство широко применяется для реализации регуляторов в дискретных системах управления? | В микропроцессорах или цифровой контроллер | Аналоговый усилитель | Реле | Механическая передача
В чём состоит основное отличие цифрового PID-регулятора от непрерывного PID-регулятора? | Управляющий закон вычисляется в дискретные моменты времени | Наличие пропорционального звена | Формирование непрерывного сигнала | Отсутствие интегрирующего звена
Какой элемент имеет решающее значение при представлении цифрового PID-регулятора в Z-области? | При периоде дискретизации T | Оператор Лапласа s | Статический коэффициент усиления | Усиление разомкнутого контура
К какому негативному эффекту приводит неправильная настройка дифференциального звена в цифровом PID-регуляторе? | К усилению квантовочного шума | Для увеличения статической ошибки | В снижению быстродействия системы | При потери интегрирующего эффекта
По какому условию определяется устойчивость замкнутой системы с цифровым регулятором? | Все полюса находятся по внутренней единичной окружности в Z-плоскости | Корни характеристического уравнения в левой полуплоскости | Положительный фазовый запас по диаграмме Боде | Малый шаг квантования
К чему приводит выбор слишком большого периода дискретизации при анализе цифрового PID-регулятора? | К алиасингу и ухудшению устойчивости | Повышению точности вычислений | Уменьшению статической ошибки | Увеличению быстродействия
Какой признак является основным отличительным для релейной автоматической системы управления? | Для управляющего элемента характерно наличие только двух состояний | Управляющий сигнал изменяется непрерывно | Работа только в дискретном времени | В отсутствие обратной связи
Какую форму имеет характеристика у идеального реле? | У скачкообразной характеристика | При линейной зависимости | Экспоненциальная зависимость | Гармоническая зависимость
Какова основная причина возникновения предельных колебаний в релейных системах? | В наличии нелинейного релейного элемента | Малый коэффициент усиления | Отсутствие интегрирующего звена | Малый период дискретизации
Какой метод широко применяется при анализе релейных систем управления? | При методах фазовой плоскости | В критериях Рауса–Гурвица | Метод расположения корней | В Z-преобразование
С какой целью вводится «мёртвая зона» в релейных системах? | В снижение мелких колебаний и эффекта дрожания (chatter) | Повышение быстродействия | Обнуление статической ошибки | К увеличению усиления
Что означает понятие устойчивости в релейных системах управления? | Ограниченность состояний в системе или образование предельного цикла | Выход системы равен нулю | Неограниченный рост состояний | Полная линейность системы
Почему классический критерий Рауса–Гурвица не применяется напрямую к релейным системам? | Система содержит нелинейный релейный элемент к системе управления | Высокий порядок системы | Импульсный входной сигнал | Дискретный характер системы
Каким свойством обладает описательная функция N(A) для идеального реле? | Уменьшается для системы с увеличением амплитуды колебаний. | Постоянная величина, не зависящая от амплитуды | Изменяет только фазу | Равна нулю
В чём заключается основная цель задачи синтеза автоматической системы управления? | Максимальное обеспечение в заданных качественных критериев с помощью закона управления | Сокращение числа блоков системы | Минимизация энергопотребления системы | Обеспечение только линейности системы
В каком виде может быть задана модель объекта в формулировке задачи синтеза? | В виде дифференциальных уравнений или передаточной функции | Только при видах дискретных уравнений | Только при виде частотных диаграмм | Только при блоке аналоговых сигналов
В каком направлении применяются критерии качества при синтезе линейных систем? | Через ошибки при переходного процесса и частотные запасы | Только по энергии системы | По амплитуде дискретных сигналов | По количеству блоков системы
Какова основная цель при синтезе корректирующих устройств в системе управления? | Повышение устойчивости системы в системе управления и качества переходного процесса | Уменьшение числа блоков системы | Только увеличение усиления разомкнутого контура | Снижение квантовочного шума
В каком случае применяется пропорционально-интегральное корректирующее устройство? | Для обнуления статической ошибки в системе управления . | Только для быстродействующих систем | Только для квантования дискретных систем | Для перевода системы в нелинейный режим
Какая цель в основном строится требуемая амплитудная характеристика ? | Для обеспечения требуемых показателей качества в замкнутой системы | Для определения физической структуры объекта | Для упрощения алгоритма управления | Для выбора частоты дискретизации
Что определяет частота пересечения ωc в требуемой амплитудной характеристике? | Границу, связанную с быстродействием и запасом в устойчивости системы | Статическую ошибку системы | Максимальное усиление системы | Импульсную характеристику системы
Что в основном обеспечивает высокий уровень требуемой амплитудной характеристики в области низких частот? | Уменьшение статических и медленно изменяющихся ошибок в системе управления. | Снижение чувствительности к шумам | Усиление фильтрации высоких частот | Увеличение фазового запаздывания
По какой причине требуемая амплитудная характеристика должна иметь убывающий наклон в области высоких частот? | Для подавления шумов и защиты в исполнительных механизмов | Для увеличения быстродействия системы | Для максимального увеличения коэффициента усиления | Для повышения статической точности
Какая техническая мера применяется, в системе управления, если амплитудная характеристика у реального объекта не соответствует требуемой АЧХ? | Синтез корректирующего устройства в системе управления. | Перевод системы разомкнутый контур | Обнуление частоты пересечения | Удаление обратной связи
Что называется случайным процессом в автоматических системах управления? | Процесс, значения которого заранее неизвестны и описываются только в статистическимих свойствамах | Сигнал, изменяющийся по строго заданному закону | Только периодически повторяющийся процесс | Процесс, описываемый только детерминированным уравнением
Что характеризует математическое ожидание в случайном процессе | Среднюю тенденцию процесса в времени | Максимальное значение процесса | Наиболее вероятное мгновенное значение | Частотный спектр процесса
Из каких источников чаще всего возникает шум в системах автоматического управления? | В измерительных средств, окружающей среды и исполнительных механизмов | Только из алгоритма регулятора | Только из программных ошибок | Только при отсутствии обратной связи
Что описывает корреляционная функция в случайном процессе? | Взаимосвязь значений процесса в времени | Максимальное значение амплитуды процесса | Непрерывность или дискретность процесса | Непрерывность или дискретность процесса
Какое свойство характерно для белого шума? | Спектральная плотность для постоянства на всех частотах | Спектр расположен только в области низких частот | Корреляционная функция не равна нулю | Является детерминированным сигналом
Что понимается под управлением? | Совокупность действий, направленных по сознательной организации процесса для достижения заданных целей. | Сознательная организация процесса для достижения заданных целей | Обеспечение достижения заданных целей | Выполнение действий по сознательной организации процесса
В каком году и кем был изобретён первый промышленный регулятор? | В 1765 году русским механиком И. И. Ползуновым | Дж. Уаттом в 1784 годом английским механиком | 1876 годом русским учёным и инженером А. И. Вышнеградский. | 1866 годом английским математиком-механиком Дж. Максвеллом
Что понимается под словом сигнал? | Физический процесс, под которым понимается материальный носитель информации, параметры которого изменяются в соответствии с передаваемой информацией. | Характеризуется дискретным изменением во времени | Сигнал, периодически повторяющийся во времени | Характеризуется дискретным изменением во времени
Что понимается под словом управляемый объект ? | Устройство, под рабочим режимом которого поддерживается внешними специально организованными управляющими воздействиями | Устройство, режим которого поддерживается воздействиями | Субъект, режим которого поддерживается внешними управляющими воздействиями | Рабочий режим поддерживается внешними управляющими воздействиями
Что понимается под словом периодический сигнал ? | Сигнал, под которым повторяется во времени через определённый период | Физический процесс, параметры которого изменяются по информации | Характеризуется дискретным изменением во времени | Физический процесс — носитель информации
Кем и когда было создано автоматическое устройство в регулировании скорости вращения вала у паровой машины? | Английским механиком Дж. Уаттом в 1784 году | Русским механиком И. И. Ползуновым 1765 годом | Русским учёным и инженером А. И. Вышнеградским 1876 годом | Английским математиком-механиком Дж. Максвеллом 1866 годом
Что понимается под словом квантование ? | Разбиение диапазона значений непрерывной или дискретной величины под конечные интервалы. | Преобразование непрерывной функции в дискретную | Анализ сигнала по математическим функциям или частоте | Математические функции сигнала
Какие системы в системах управления называются автоматическими | Системы, реализующие в основной процесс без участия человека | Системы контроля объекта управления | Системы с равным участием человека и машины | Обеспечивающие качественное управление
Какие виды существуют в автоматических схемах? | Структурные, функциональные, принципиальные в системе. | Функциональные, монтажные, автоматические, анимационные | Кинематические, принципиальные, электрические, пневматические | Структурные, монтажные, общие, математические